## 1号车间五楼腊味炉房（6间）改造工程
广州酒家集团利口福食品有限公司
腊味节能炉房(6间)改造工程量清单
编号 | 项 目 工 程 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
1 | 热泵抽湿设备（3套干柜3套湿柜） | 套 | 6
2 | 周边搭、拆纤维布围闭施工（封门口、通道、窗户等） | 项 | 1
3 | 50mm夹芯板间墙围闭（含铝合金框50mm夹芯板门、五金配件，星铁板厚度0.326mm） | ㎡ | 106.5
4 | 拆除原有240砖间墙(含抹灰、瓷片厚度) | ㎡ | 155.74
5 | 拆除原有50mm夹芯板间墙及完工后围闭（含清理、运走） | ㎡ | 227.46
6 | 拆除原有风柜砖墙(含钢筋砼构件) | m3 | 36.96
7 | 打凿原有地面砼找平层、水泥砂浆层、地砖层（不含走廊、均厚约15cm） | ㎡ | 232.32
8 | 拆除原有屋面、屋架及清理运走（金属按指定地点晚上施工堆放，废料厂区外运） | ㎡ | 278.16
9 | 空气压缩机台班 | 台班 | 12
10 | 清理楼层余土碎石（要求晚上施工） | m3 | 109.19
11 | 汽车余土厂区外运（要求晚上施工，余土即落即运走） | m3 | 109.19
12 | 界机开界墙面、地面人工费 | 项 | 1
13 | 地面防水处理（德高牌通用防水材料柔韧厚度2mm） | ㎡ | 232.32
14 | M10砂浆砌200轻质砖墙 | ㎡ | 172.8
15 | 砖墙顶200*200 C25钢筋砼圈梁（上下各2Φ14纵筋，箍筋Φ8﹫200） | m | 102.6
16 | 墙面挂镀锌电焊网（内外墙专用网） | ㎡ | 345.6
17 | M10砂浆砌120砖墙 | ㎡ | 19.28
18 | 砖墙面抹水泥砂浆 | ㎡ | 445.72
19 | 墙面贴200*300上元牌优等品白瓷片 | ㎡ | 445.72
20 | 执补墙面瓷片（拆墙损坏原有部份） | 项 | 1
21 | M10砂浆砌53砖风柜 | ㎡ | 134.4
22 | 风柜抹水泥砂浆 | ㎡ | 185.63
23 | C25钢筋砼预制板风柜面6cm厚 | ㎡ | 67.5
24 | 风柜内侧、外侧、平面贴200*300上元牌优等品白瓷片 | ㎡ | 270
25 | 地面C20砼商品找平层 | m3 | 23
26 | 捣砼人工费（含晚上加班人工费） | ㎡ | 232.32
27 | 56米以上泵车泵送砼台班费（或人力搬运砂、碎石、水泥，要求晚上施工） | 项 | 1
28 | 楼地面层保温隔热（20-50mm厚挤塑板） | ㎡ | 232.32
29 | 地面水泥砂浆找平层 | ㎡ | 232.32
30 | 地面铺400*600白云石（石材材质需够坚硬） | ㎡ | 232.32
31 | 100*45*1.5不锈钢方管屋架 | ㎡ | 278.16
32 | 屋面250*150*1.2mm不锈钢水槽 | m | 79.8
33 | 屋面6+12+6中空钢化玻璃 | ㎡ | 146.4
34 | 间墙100mm厚聚胺脂304料0.4不锈钢双面夹芯板 | ㎡ | 138.55
35 | 屋面100mm厚聚胺脂304料0.4不锈钢双面夹芯瓦板 | ㎡ | 126.88
36 | 施工材料垂直运输费（要求晚上施工） | 项 | 1
37 | 增加安装不锈钢风口 | 套 | 312
38 | 增加安装不锈钢风槽面盖板 | 套 | 12
39 | 增加100*45*1.5不锈钢方管柱 | 条 | 12
40 | 增加聚胺脂板间墙、开口铝合金U型槽收边 | m | 84
41 | 增加聚胺脂板间墙、开口100*100铝合金方槽 | m | 24
42 | 增加铝合金框50mm夹芯板门(含五金配件) | 樘 | 6
43 | 增加打凿、开排风口（含装饰修边） | 个 | 42
44 | 增加打凿抽排风机座（含装饰修边） | 个 | 12
45 | 增加304料300*300*0.5不锈钢板屋脊 | m | 31.2
46 | 增加铝合金板U型槽100*100*100瓦口封边 | m | 86.8
47 | 增加76*44不锈钢框6+12+6中空钢化玻璃固定窗（参观透视窗） | ㎡ | 2.88
48 | 增加原不锈钢防撞栏拆除、堆放好，完工后重新加工安装（含五金配件） | m | 60.6
49 | 增加原不锈钢大门拆除、堆放好，完工后重新安装（含五金配件） | 樘 | 6
50 | 增加原屋架东、西两边拆除屋面后修边 | 项 | 1
51 | 增加墙角铺45度斜角车边抛光砖(600*145) | m | 67.2
52 | 增加地面预埋排水管（含不锈钢地漏、排污管、管件、安装人工费） | 间 | 6
53 | 技术要求：1.湿房回风温度50℃，湿度50%，设备除湿量范围100kg-130kg.（乙方设备配置50kw电加热给甲方做排湿功能的实验，若温度无法保持，乙方免费为甲方增加电加热满足温度要求）。 2.烘干周期控制在48小时以内（蛋白肠衣）。 3.烘干整体费用，每公斤蛋白肠衣耗电不高于0.8kw。（室外安置，玻璃顶棚，散热费用和2个小时排湿费用） 4.玻璃材料确定：中空玻璃（6+12+6mm ）， 5.PLC触摸屏内置程序可设置6条曲线；（后期根据双方合作，甲方可要求增加条数） 6.烘烤炉内循环风量：2.2kw； 7.设备内通风机必须采用耐高温型风机，耐温60℃以上。
54 | 商务要求：合同签订起60天交付使用，送货上门，供方负责到现场安装调试； 合同签订后支付30%合同款，验收合格后支付65%款（在该笔款项支付前提供全额发票），余下5%在保修期满支付。 开具17%增值税专用发票 建议保修期2年