项目名称：2018年利口福连锁门店监控安装项目

招标编号： LKF20180625001

招标单位： 广州酒家集团利口福食品有限公司

招标日期:  2018年6月25日

单位地址： 广州市番禺区南村镇兴南大道565号

联系电话：020-81382840-390，13760743525

联系人：刘先生

邮政编码 ：511442

# 第一章  投标书

广州酒家集团利口福食品有限公司为知名的大型食品生产企业，主要的产品有速冻、西点、腊味、月饼等。拥有现代化的生产厂房和全自动、半自动的食品机械化流水生产线和先进的检测设备，企业呈现高速发展的态势。

## 1.项目概述

本项目旨在通过邀请符合资质及技术要求的供应商进行竞争性洽谈，选择最符合本公司需求的监控安装和服务。本次招标组织实施过程中的所有事项，包括但不限于程序的设定、招标评标人员的选定、招标需求和评标标准的确定等，均由广州酒家集团利口福食品有限公司根据本公司及本次招标的实际需要确定并负责解释。

## 2.投标要求及须知

2.1  参加投标单位对2018年利口福连锁门店监控安装项目进行报价。

2.2  报名时间与地点：  2018年 07月 2日至 07月4日 （8:00—11:30，13:30—16：00）（法定节假日外）；报名地点为我司招投标管理组。联系人：陈曦，电话020-84766351,13602462374。如报名参加投标的申请人数量过少不足以形成充分竞争时，招标人在确认正式投标人之前，可以发出补充公告，适当延长报名时间。

2.3  投标书领取时间与方式： 2018年7月2日至2018年7月13日（8:00—11:30，13:30—16：00）；地点为我司IT部。联系人：刘生  联系电话：020-81382840，13760743525。或从我司网站上直接下载。

2.4  参加本次投标的被邀请者,认真阅读我司招标文件后,务必请将投标承诺函及投标文件与电子文档妥置于完好的信封内，并按投标要求密封好。

2.5  所有投标文件如没有按规范要求报送者，视同废标，不得再参与本次投标，不得补投标书。

2.6  请将规范的投标文件通过专人递交至：

收件人：广州酒家集团利口福食品有限公司招投标管理组陈曦收(本标不收邮寄件)

收件地址：广州市番禺区南村镇兴南大道565号

邮编：511442

联系人：陈曦

联系电话：020-84766351,13602462374。

2.7  招标文件免费提供,无须退回。

2.8  请于 2018 年 07月 13-17 日下午16时30分前送达，超过 2018年 7月 17 日下午16时30分送达的投标文件将被拒绝。

2.9 投标人参加投标，经评审，将以通知书的形式被通知中标。

## 3.投标的前期工作

在正式进行投标之前，请按下列要求做好投标的前期工作：

3.1  根据招标方提供的《项目建设设备要求及设备清单》模块编制出<2018年利口福连锁门店监控项目方案》及《投标报价单》 ；

## 4.投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称：2018年利口福连锁监控建设项目 项目地点：广州市各区（含增城、从化、花都）以及佛山、东莞、深圳 |
| 2 | 2 | 资金来源：自筹 |
| 3 | 3 | 投标文件内须附以下资格证明文件： 1、企业法人营业执照（复印件）； 2、资质资格证书（复印件）； 3、法定代表人授权委托书、身份证（复印件），法定代表人参加投标，请提交法定代表人证明书； 4、投标企业要求有连锁门店监控安装实施和现场维护案例 4、海康威视厂家出具的《海康威视制造厂商授权书》和《海康威视产品售后服务承诺函》； 5、投标公司做过的同类代表性项目列表（含金额、合同复印件）； 6、广州地铁施工作业证。 7、招标文件要求提供的其它资格证明文件。 |
| 4 | 4 | 答疑会时间：根据需要组织，另行安排并通知； 勘踏现场：根据需要组织，另行安排并通知。 |
| 5 | 5 | 招标人对利口福物流运输管理系统项目的投标资料制作将不给予费用的补偿。 |
| 6 | 12 | 投标文件递至：广州酒家集团利口福食品有限公司<<采购与工程项目招标管理小组>>。联系人：陈曦 联系电话：020-84766351,13602462374 地址：广州市番禺区南村镇兴南大道565号利口福公司厂内。 |
| 7 |  | 投标保证金：不需提供 |
| 8 | 16 | 投标有效期：开标后即止 |
| 9 | 17 | 投标文件份数：正本一份，副本四份，同时所有资料需有电子文档。 |
| 10 |  | 项目招标推进进度表（北京时间） 1、 项目招标书发布时间： 2018年 6月 25日 2、投标人报名时间：见本公告 3、投标书递交截止时间：截止时间2018年07月17日下午16时30分 如报名参加投标的申请人数量过少不足以形成充分竞争时，招标人在确认正式投标人之前，可以发出补充公告，适当延长报名、投标时间。 |
| 11 | 20 | 开标时间：待定。开标地点：待定 |
| 12 | 23 | 评标办法：综合评估法 |

注意：投标人领取《技术指标书》和递交投标文件时须随身携带下列证件（原件），以备查验。

1．营业执照副本；2．资质证书副本；3．法定代表人证明书和法定代表人授权委托书；

4．法定代表人或被授权人身份证；5、地铁施工作业证；以上证件不全，投标将被拒绝，责任自负。

# 第二章 招标项目要求

## 1.招标项目概述

项目名称：2018年利口福连锁门店监控项目招标书

项目性质：本项目是为利口福连锁新店装修配套项目，2018年计划新开连锁门店30-40家，分布在广州各个区域（含花都、从化、增城），以及佛山、东莞、深圳等地，配合门店装修进度完成监控安装和远程调试，项目包含三年免费上门保修服务。

## 2.项目达成目标

利口福公司目前已经拥有比较完善的监控网络平台，新开门店的监控项目需联网接入原有的监控平台，保证可以远程方便、稳定、顺畅的查看监控录像和进行日常的维护工作。

## 3.项目建设设备要求及设备清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双目智能客流统计网络摄像机 | 海康威视 | iDS-2CD6810F/C | 【深眸系列摄像机】1/3”CMOS双目智能客流统计网络摄像机;快门 1/25秒至1/10,000秒;镜头 2.8mm ;视场角 2.8mm水平视场角82°;数字降噪 支持;视频压缩标准 H.264;H.264编码类型 BaseLine Profile / Main Profile ;主码流分辨率与帧率 50Hz: 25fps @640 ×480； 60Hz: 24fps @640 ×480;第三码流分辨率与帧率 独立于主码流设置，最高支持：50Hz: 25fps(640 × 960)；60Hz: 24fps(640 × 960);存储功能 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储 ;客流统计:支持客流量统计功能，对进入,离开以及经过的人员进行数量统计，并可显示及输出日、周、月、年统计报表;通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口,1个RS-485接口;报警接口 一个输入,一个输出;工作温度和湿度 -10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结);电源供应 DC12V/POE802.3af;功耗 7W MAX | 台 | 1 |
| 2 | 300万高清红外网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2335-I(YX） | 300万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；支持H.265及H.264编码；最小照度 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR；镜头 4mm，水平视场角60.5°；(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选)；调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°；帧率 50Hz: 25fps(2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)；宽动态范围 120dB；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；电源供应 DC12V±25%/ PoE(802.3af) ；功耗 5.5W MAX（ICR切换瞬间7.5W MAX）；红外照射距离 EXIR 20-30米；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；快门 1/3秒至1/100,000秒；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；防护等级 IP67； | 支 | 1 |
| 3 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7616N-E2/16P | 1U标准机架式IP存储/DSP+ARM架构/嵌入式软硬件设计/32路/200M接入/200M存储/80M转发/1U/2盘位/1个HDMI、1个VGA同源输出/6路1080P解码/1个千兆网口+16个100M PoE网口/1个USB2.0，1个USB3.0/Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放 | 台 | 1 |
| 4 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7608N-K2/8P | 8路H.265、H.264混合接入/80M接入/80M存储/160M转发/2盘位/1U/1个HDMI、1个VGA，异源输出，HDMI支持4K，VGA支持2K显示/报警4进1出/8路1080P或2路4K H.265、H.264混合解码/1个千兆网口+8个100M PoE网口/1个USB2.0，1个USB3.0/Smart 2.0/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 1 |
| 5 | 数字硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7604N-E1/4P/FYX | 1U小机箱IP存储/DSP+ARM架构/嵌入式软硬件设计4路/40M接入/40M存储/80M转发/1U/1盘位/1个HDMI、1个VGA同源输出/6路1080P解码/1个千兆网口+4个百兆IPC POE直连网口/1个USB2.0，1个USB3.0/Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放 | 台 | 1 |
| 6 | 企业级专用硬盘 | 西数 | WD4002FYYZ | Inte11i POwer,3.5″ ,sATA,512N WD，3.5寸 4TB 7200转 128M SATA3 企业级硬盘 | 块 | 1 |
| 7 | 监控专用管理平台软件 | 海康威视 | ivms-70YZY | 海康威视监控管理平台软件 ivms-70YZY | 路 | 1 |
| 8 | 专业液晶监控器 | 优诺 | SUPER-15 | 15“屏幕，含安装支架，适合紧凑型环境需求 | 台 | 1 |
| 9 | 专业液晶监控器 | 优诺 | SUPER-7 | 7“屏幕，含安装支架，适合紧凑型环境需求 | 台 | 1 |
| 10 | VGA线 | 订制 | 订制 | 1米，VGA转mini USB | 条 | 1 |
| 11 | VGA延长线 | 订制 | 订制 | 5米 | 条 | 1 |
| 12 | 监视器电源 | 海康威视 | DC12V2A |  | 个 | 1 |
| 13 | 摄像机集中供电专用电源 | 衡孚 | DC12V9A | 摄像机集中供电专用电源 | 个 | 1 |
| 14 | 在线式UPS | 德国威图 | 7187960 | 威图 在线式 1K标机 | 台 | 1 |
| 15 | 插线板 | 公牛 |  | 公牛6口 | 个 | 1 |
| 16 | 宽带路由器 | TP-Link |  | TP-Link 4端口 | 台 | 1 |
| 17 | 六类模块 | AMP |  | 原装六类模块 | 个 | 1 |
| 18 | 跳线 | AMP |  | RJ45,1.5米原装跳线 | 条 | 1 |
| 19 | 电源线 | 广州电缆 |  | 阻燃电线RVV-2X1.5 | 米 | 1 |
| 20 | 超六类室内网线 | 海康威视 |  | 超6类室内非屏蔽网线，一箱305米，0.565mm无氧铜，PVC护套，阻燃等级CM，橙色 | 米 | 1 |
| 21 | 镀锌金属线管 | 国标 |  | 25管 | 米 | 1 |
| 22 | 镀锌金属软管 | 国标 |  | 25软管 | 米 | 1 |
| 23 | 铝质过地扁线槽 | 国标 |  | 2米 | 条 | 1 |
| 24 | 施工费 |  |  | 每个门店分2～3次施工，含辅材费、安装调试及3年维护保修费用。 工程及维护描述如下： 1、 配合店面装修进度安排隐蔽工程布线，承担布线包含凿墙、外墙钻孔，泥工修补等费用； 2、地铁店面，须自行办理地铁施工上岗证证，严格按照地铁施工管理要求，“先递交施工申请再上岗施工维护”，如因违反地铁相关要求及规定产生的处罚，由施工方承担； 3、 现场配合相关部门对隐蔽工程的验收工作，须经隐蔽验收通过之后才可进行设备的安装、调试； 4、 店面相关设备安装、调试； 5、 店面与利口福中心服务器及管理平台的联网调试； 6、 配合相关部门安排的店面验收工作； 7、 为确保系统及设备正常运行，在系统保修范围内及时上门维护，如设备损坏须提供备件进行更换； 8、 地铁店面的维护，须提前申请，并携带施工证上岗，如因违反或不符合地铁施工、维护要求的行为导致店面被罚款及停业整顿造成的损失，由中标工程商承担。 | 批 | 1 |
| 25 | 项目合计 |  |  | （含16%增值税税金、项目三年维保） |  |  |

# 第三章  附件

## 附件一：投标承诺书

投  标  承  诺  书

广州酒家集团利口福食品公司：

我们已仔细阅读贵司的《广州酒家集团利口福食品公司  LKF20xxxx  号招标文件》，并完全理解。经认真研究，我们决定参加投标。特向贵司做出以下承诺：

1、我们愿意遵照招标文件中的相关内容和合同条款以及其它一切要求投标。

2、我们愿意提供招标文件要求的所有文件资料，并保证这些资料均为真实、完整、有效和合法的。

3、我们愿意接受并配合贵司对整个招标过程进行的管理，若我们在投标过程中有任何违反招标文件的行为，愿意按照招标文件的规定接受贵司的扣罚。

4、我们理解、尊重并接受贵方按照自身的实际需要设定招标程序，组织评标、决标，选择最适合贵司的中标人，因此贵司不一定必须接受最低报价投标，对决标结果也没有解释的义务。

5、如果我们中标，我们将严格履行招标、投标文件及双方签订的合同中规定的各项要求。

6、我们将对贵方招标文件所涉及的贵公司商业秘密严格保密，不会以任何形式传播、泄露招标文件的内容以及最后的招标结果。

特此承诺！

我们的联系方式：

投标单位：

地址：                                联系人：

电话：                                传真：

法定代表人：                          电子邮箱地址：

投标单位（公章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

投标日期：

## 附件二：投标报价单

2018年利口福超融合企业云项目投标报价单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双目智能客流统计网络摄像机 | 海康威视 | iDS-2CD6810F/C | 【深眸系列摄像机】1/3”CMOS双目智能客流统计网络摄像机;快门 1/25秒至1/10,000秒;镜头 2.8mm ;视场角 2.8mm水平视场角82°;数字降噪 支持;视频压缩标准 H.264;H.264编码类型 BaseLine Profile / Main Profile ;主码流分辨率与帧率 50Hz: 25fps @640 ×480； 60Hz: 24fps @640 ×480;第三码流分辨率与帧率 独立于主码流设置，最高支持：50Hz: 25fps(640 × 960)；60Hz: 24fps(640 × 960);存储功能 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储 ;客流统计:支持客流量统计功能，对进入,离开以及经过的人员进行数量统计，并可显示及输出日、周、月、年统计报表;通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口,1个RS-485接口;报警接口 一个输入,一个输出;工作温度和湿度 -10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结);电源供应 DC12V/POE802.3af;功耗 7W MAX | 台 | 1 |  | ¥0.00 | 客流统计 |
| 2 | 300万高清红外网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2335-I(YX） | 300万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；支持H.265及H.264编码；最小照度 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR；镜头 4mm，水平视场角60.5°；(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选)；调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°；帧率 50Hz: 25fps(2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)；宽动态范围 120dB；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；电源供应 DC12V±25%/ PoE(802.3af) ；功耗 5.5W MAX（ICR切换瞬间7.5W MAX）；红外照射距离 EXIR 20-30米；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；快门 1/3秒至1/100,000秒；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；防护等级 IP67； | 支 | 1 |  | ¥0.00 | 半球,数字高清 |
| 3 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7616N-E2/16P | 1U标准机架式IP存储/DSP+ARM架构/嵌入式软硬件设计/32路/200M接入/200M存储/80M转发/1U/2盘位/1个HDMI、1个VGA同源输出/6路1080P解码/1个千兆网口+16个100M PoE网口/1个USB2.0，1个USB3.0/Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放 | 台 | 1 |  | ¥0.00 | 支持客流量统计 |
| 4 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7608N-K2/8P | 8路H.265、H.264混合接入/80M接入/80M存储/160M转发/2盘位/1U/1个HDMI、1个VGA，异源输出，HDMI支持4K，VGA支持2K显示/报警4进1出/8路1080P或2路4K H.265、H.264混合解码/1个千兆网口+8个100M PoE网口/1个USB2.0，1个USB3.0/Smart 2.0/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 1 |  | ¥0.00 | 支持客流量统计 |
| 5 | 数字硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7604N-E1/4P/FYX | 1U小机箱IP存储/DSP+ARM架构/嵌入式软硬件设计4路/40M接入/40M存储/80M转发/1U/1盘位/1个HDMI、1个VGA同源输出/6路1080P解码/1个千兆网口+4个百兆IPC POE直连网口/1个USB2.0，1个USB3.0/Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放 | 台 | 1 |  | ¥0.00 | 支持客流量统计 |
| 6 | 企业级专用硬盘 | 西数 | WD4002FYYZ | Inte11i POwer,3.5″ ,sATA,512N WD，3.5寸4TB 7200转 128M SATA3 企业级硬盘 | 块 | 1 |  | ¥0.00 |  |
| 7 | 监控专用管理平台软件 | 海康威视 | ivms-70YZY | 海康威视监控管理平台软件 ivms-70YZY | 路 | 1 |  | ¥0.00 | 新建店面摄像枪与总部中心原有流媒体服务器管理平台连接的授权 |
| 8 | 专业液晶监控器 | 优诺 | SUPER-15 | 15“屏幕，含安装支架，适合紧凑型环境需求 | 台 | 1 |  | ¥0.00 |  |
| 9 | 专业液晶监控器 | 优诺 | SUPER-7 | 7“屏幕，含安装支架，适合紧凑型环境需求 | 台 | 1 |  | ¥0.00 |  |
| 10 | VGA线 | 订制 | 订制 | 1米，VGA转mini USB | 条 | 1 |  | ¥0.00 |  |
| 11 | VGA延长线 | 订制 | 订制 | 5米 | 条 | 1 |  | ¥0.00 |  |
| 12 | 监视器电源 | 海康威视 | DC12V2A |  | 个 | 1 |  | ¥0.00 |  |
| 13 | 摄像机集中供电专用电源 | 衡孚 | DC12V9A | 摄像机集中供电专用电源 | 个 | 1 |  | ¥0.00 |  |
| 14 | 在线式UPS | 德国威图 | 7187960 | 威图 在线式 1K标机 | 台 | 1 |  | ¥0.00 |  |
| 15 | 插线板 | 公牛 |  | 公牛6口 | 个 | 1 |  | ¥0.00 |  |
| 16 | 宽带路由器 | TP-Link |  | TP-Link 4端口 | 台 | 1 |  | ¥0.00 |  |
| 17 | 六类模块 | AMP |  | 原装六类模块 | 个 | 1 |  | ¥0.00 |  |
| 18 | 跳线 | AMP |  | RJ45,1.5米原装跳线 | 条 | 1 |  | ¥0.00 | 六类跳线 |
| 19 | 电源线 | 广州电缆 |  | 阻燃电线RVV-2X1.5 | 米 | 1 |  | ¥0.00 | 按照地铁要求,须提供阻燃电线 |
| 20 | 超六类室内网线 | 海康威视 | DS-1LN6-UU | 超6类室内非屏蔽网线，一箱305米，0.565mm无氧铜，PVC护套，阻燃等级CM，橙色。 | 米 | 1 |  | ¥0.00 |  |
| 21 | 镀锌金属线管 | 国标 |  | 25管 | 米 | 1 |  | ¥0.00 |  |
| 22 | 镀锌金属软管 | 国标 |  | 25软管 | 米 | 1 |  | ¥0.00 |  |
| 23 | 铝质过地扁线槽 | 国标 |  | 2米 | 条 | 1 |  | ¥0.00 |  |
| 24 | 施工费 |  |  | 每个门店分2～3次施工，含辅材费、安装调试及3年维护保修费用。 工程及维护描述如下： 1、 配合店面装修进度安排隐蔽工程布线，承担布线包含凿墙、外墙钻孔，泥工修补等费用； 2、地铁店面，须自行办理地铁施工上岗证证，严格按照地铁施工管理要求，“先递交施工申请再上岗施工维护”，如因违反地铁相关要求及规定产生的处罚，由施工方承担； 3、 现场配合相关部门对隐蔽工程的验收工作，须经隐蔽验收通过之后才可进行设备的安装、调试； 4、 店面相关设备安装、调试； 5、 店面与利口福中心服务器及管理平台的联网调试； 6、 配合相关部门安排的店面验收工作； 7、 为确保系统及设备正常运行，在系统保修范围内及时上门维护，如设备损坏须提供备件进行更换； 8、 地铁店面的维护，须提前申请，并携带施工证上岗，如因违反或不符合地铁施工、维护要求的维护导致店面被罚款及停业整顿造成的损失，由中标工程商承担。 | 批 | 1 |  | ¥0.00 | 配合店面装修进度，分2～3次施工；须经隐蔽验收通过之后才可进行设备的安装、调试 |
| 25 | 项目合计 |  |  | （含16%增值税税金、项目三年维保） |  |  |  | ¥0.00 |  |

注：

1、所有价格均应注明货币名称，投标总价已包含设备费、集成费、运输费、增值税、关税、保险费等全部费用。

2、以上报价均需包含16%增值税。

投标方（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：

## 附件三：法人授权书

法  人  授  权  书

致：广州酒家集团利口福食品公司：

___________________（投标方单位名称）及法人代表________ （姓名）授权________（授权代表姓名），全权参加广州酒家集团利口福食品公司组织的关于 （xxxxx）的招标活动，其在投标中的一切活动我司均予承认。

法人代表签字：

（单位公章）

2012年__月__日

附：

授权代表姓名：___________

授权代表签字：___________

职        务：___________

电        话：___________

传        真：__________

## 附件四：撤回投标的函

关于撤回参加     （项目名称）投标的函

致：广州酒家集团利口福食品公司

注册于（地址）的（公司名称）于    年  月  日报名参加广州酒家集团利口福食品公司组织的      招标采购（项目编号：      ），并正式领取了该项目的招标文件。经本公司研究决定撤回参加该项目投标。具体原因如下：

……

今后我公司在参加贵司采购项目时，一定会仔细分析采购需求，慎重决定是否报名参加投标，以免给贵司采购工作带来不便。

特此函告。

投标人名称（公章）

日期：      年   月   日